## BURN IN INVERTER 0MIN
page | equipment | compartment | panel.name | manufacturer | panel.no | serial.number | date | time | humidity | ambient
1 | MSB | DP1-1 TR INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522418 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
2 | MSB | DP1-1 TR INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522418 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
3 | MSB | DP1-1 TR INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522418 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
4 | MSB | DP1-1 TR INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522418 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
5 | MSB | DP2-1 GEN INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522419 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
6 | MSB | DP2-1 GEN INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522419 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
7 | MSB | DP2-1 GEN INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522419 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
8 | MSB | DP2-1 GEN INCOMER | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522419 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
9 | MSB | DP3-1 UPS MAINTENANCE BYPASS | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522544 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
10 | MSB | DP3-1 UPS MAINTENANCE BYPASS | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522544 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
11 | MSB | DP3-1 UPS MAINTENANCE BYPASS | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522544 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
12 | MSB | DP3-1 UPS MAINTENANCE BYPASS | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522544 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
13 | MSB | N/A | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-04 AC 400V | SCHNEIDER | 4 | N/A | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
14 | MSB | DP5-1 UPS-1-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-05 AC 400V | SCHNEIDER | 5 | ABPX2522546 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
15 | MSB | DP5-1 UPS-1-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-05 AC 400V | SCHNEIDER | 5 | ABPX2522546 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
16 | MSB | DP5-1 UPS-1-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-05 AC 400V | SCHNEIDER | 5 | ABPX2522546 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
17 | MSB | DP5-1 UPS-1-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-05 AC 400V | SCHNEIDER | 5 | ABPX2522546 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
18 | MSB | DP6-1 UPS-2-Input | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 6 | ABPX2522547 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
19 | MSB | DP6-1 UPS-2-Input | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 6 | ABPX2522547 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
20 | MSB | DP6-1 UPS-2-Input | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 6 | ABPX2522547 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
21 | MSB | DP6-1 UPS-2-Input | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 6 | ABPX2522547 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
22 | MSB | DP7-1 UPS-3-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 7 | ABPX2522548 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
23 | MSB | DP7-1 UPS-3-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 7 | ABPX2522548 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
24 | MSB | DP7-1 UPS-3-Input 550KW | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDP-06 AC 400V | SCHNEIDER | 7 | ABPX2522548 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
25 | MSB | DU1-1 UPS 1-3 OUTPUT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522549 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
26 | MSB | DU1-1 UPS 1-3 OUTPUT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522549 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
27 | MSB | DU1-1 UPS 1-3 OUTPUT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522549 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
28 | MSB | DU1-1 UPS 1-3 OUTPUT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | ABPX2522549 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
29 | MSB | DU2-1 UPS1-3 TEST | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522550 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
30 | MSB | DU2-1 UPS1-3 TEST | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522550 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
31 | MSB | DU2-1 UPS1-3 TEST | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522550 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
32 | MSB | DU2-1 UPS1-3 TEST | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-03 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | ABPX2522550 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
33 | MSB | DU3-1 KUL21-CHL1-1-MDS-01 ROOF | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522551 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
34 | MSB | DU3-1 KUL21-CHL1-1-MDS-01 ROOF | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522551 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
35 | MSB | DU3-1 KUL21-CHL1-1-MDS-01 ROOF | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522551 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
36 | MSB | DU3-1 KUL21-CHL1-1-MDS-01 ROOF | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-03 AC 400V | SCHNEIDER | 3 | ABPX2522551 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
37 | MSB | DU4-2 SPARE | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-04 AC 400V | SCHNEIDER | 4 | ABPX2522552 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
38 | MSB | DU4-2 SPARE | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-04 AC 400V | SCHNEIDER | 4 | ABPX2522552 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
39 | MSB | DU4-2 SPARE | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-04 AC 400V | SCHNEIDER | 4 | ABPX2522552 | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
40 | MSB | BUSDUCT | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-01 AC 400V | SCHNEIDER | 1 | N/A | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
41 | MSB | BUSDUCT | KUL21-DM34-PTU-1A-LVSBDP-02 AC 400V | SCHNEIDER | 2 | N/A | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
42 | MSB | BUSDUCT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-04 AC 400V | SCHNEIDER | 4 | N/A | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24
43 | MSB | BUSDUCT | KUL21-MEDM1234-PTU-1C-LVSBDU-05 AC 400V | SCHNEIDER | 5 | N/A | 24-05-2026 | 18:13 | 43% | 24