| Substation |  | {{ ptu.no }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equipment |  |  | {{ equipment }} |  |  |  | Manufacturer |  |  |  | {{ manufacturer }} |  |  | Date | {{ date }} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Model |  |  | {{ model }} |  |  |  | Rating |  |  |  | {{ rating }} |  |  | Time | {{ time }} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compartment |  |  | {{ compartment }} |  |  |  | Panel No. |  |  |  | {{ panel.no }} |  |  | Humidity | {{ humidity }} |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel Name |  | {{ panel.name }} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IR IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  | VISUAL IMAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETER |  | VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spot Temp.1 (Sp1) |  | 30.5 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETER |  |  |  | VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spot Temp. 2 (Sp2) |  | 31.6 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | Serial No. |  |  |  | {{ serial.number }} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Average Temp. (Ar1) |  | 32.3 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | Heater (A) |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ambient Temp. |  | {{ ambient }} °C |  |  |  |  |  |  |  |  | CB Position |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delta T ( ∆ T) |  | 1.1 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | Busbar Position |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Time (Minute) |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | Cable Type |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Severity |  | NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analysis shows normal condition. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |