## Sheet1
page | equipment | compartment | panel.name | manufacturer | panel.no | serial.number | date | time | humidity | ambient | model | rating | ptu.no
1 | RMU | CABLE COMPARTMENT | KUL21-DM12-KTX-1C-RMU-01 33kV | SCHNEIDER | 1 | V-2510042-01-034 | 25-05-2026 | 22:18 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
2 | RMU | CABLE COMPARTMENT | KUL21-DM12-KTX-1C-RMU-02 33kV | SCHNEIDER | 2 | V-2510042-01-035 | 25-05-2026 | 22:18 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
3 | RMU | CABLE COMPARTMENT | KUL21-DM12-KTX-1C-RMU-03 33kV | SCHNEIDER | 3 | V-2510042-01-036 | 25-05-2026 | 22:18 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
4 | RMU | FRONT PANEL TOP | N/A | SCHNEIDER | N/A | V-2510042-01-034 | 25-05-2026 | 22:18 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
5 | RMU | FRONT PANEL TOP | N/A | SCHNEIDER | N/A | V-2510042-01-035 | 25-05-2026 | 22:18 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
6 | RMU | BACK PANEL (LOWER) | N/A | SCHNEIDER | 1 | V-2510042-01-034 | 25-05-2026 | 22:21 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
7 | RMU | BACK PANEL (LOWER) | N/A | SCHNEIDER | 2 | V-2510042-01-035 | 25-05-2026 | 22:21 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
8 | RMU | BACK PANEL (LOWER) | N/A | SCHNEIDER | 3 | V-2510042-01-036 | 25-05-2026 | 22:21 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
9 | RMU | BACK PANEL (TOP) | N/A | SCHNEIDER | N/A | V-2510042-01-034 | 25-05-2026 | 22:21 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03
10 | RMU | BACK PANEL (TOP) | N/A | SCHNEIDER | N/A | V-2510042-01-035 | 25-05-2026 | 22:21 | 38% | 28.4 | FLUSARC-C/36-630-25 | 36kV | PTU 03